ЗАГАЛЬНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Природне та штучне освітлення

Всі учбові приміщення позашкільних навчальних закладів повинні мати природне освітлення. Незалежно від розміщення вікон (збоку, зверху) в навчальних приміщеннях, світло повинно падати на робочі місця зліва. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечується при верхньому і боковому освітленні приміщень. Забороняється направлення світлового потоку з правого боку, спереду від вихованців.

Достатність і рівномірність природного освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом (СК), який вираховується як відношення площі вікон до площі підлоги. залежить від розміру вікон, конфігурації їх, кількості. Найбільш раціональна форма вікон - прямокутна, висота 2-2,5 м, ширина 1,8-2,0 м, верхній край вікна повинен бути на відстані 0,15-0,3 м від стелі. Ширина простінків між вікнами повинна бути не більша 0,5 м. Світловий коефіцієнт повинен складати 1:4-1:5.

Високі дерева повинні висаджуватись на відстані не меншій як 10 м від вікон навчального закладу. Тому слід уважно ставитись до рекомендацій гігієністів з висадки дерев, своєчасно обрізати гілки дерев, що затіняють навчальні приміщення.

В навчальних кабінетах забороняється розміщувати на підвіконнях кімнатні квіти – вони теж можуть знизити світловий коефіцієнт. Очищення віконного скла необхідно проводити 1-2 рази на місяць з середини приміщень і не менше 3 разів на рік знадвору.

Поверхні стін, меблів слід фарбувати у жовтий, зелений, світло-коричневий колір. Ще краще використовувати ці кольори як відтіночні до білого, сірого, світло-сірого. Поверхня стін повинна бути матовою. Забороняється покривати стіни і стелю полімерними матеріалами, матеріалами з використанням полімерних смол.

Стелю, віконні рами та двері рекомендується фарбувати в білий колір, коефіцієнт відбиття якого 0,8. .

Штучне освітлення забезпечується люмінесцентними лампами та лампами розжарювання з світильниками, що забезпечують розсіювання світла. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень  повинен складати при використанні ламп розжарювання не менше 150 лк і при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк.

В навчальних приміщеннях світильники слід розміщувати в 2 ряди паралельно лінії вікон на відстані 1,5 м від зовнішньої і внутрішньої стін. Відстань між рядами світильників повинна бути 2,5-2,65 м. Світильники очищуються не рідше 1 разу на три місяці.

Повітряно-тепловий режим у навчальному кабінеті забезпечується перш за все дотриманням режиму провітрювання – на всіх перервах повинно виконуватись провітрювання, а діти повинні в цей час виходити з кабінету. Другий обов’язків компонент – регулярне вологе прибирання:  по закінченні навчальних занять з використанням дезінфікуючих і зв'язуючих речовин.

Відносна вологість повітря має бути 40-60%, а температура в залежності від кліматичних умов: у кабінетах 170-200 С, у кабінетах хореографії 150-170 С, у роздягальнях при хореографічних кабінетах 190-230 С, у актовому залі не нижче 170-200 С.

Обладнання навчальних кабінетів

У навчальних кабінетах встановлюються меблі згідно з діючим нормативним документом (ГОСТ 5994-93). Меблі повинні відповідати висоті тіла дітей.  Заборонено використання табуреток і лав замість стільців (тобто меблів для сидіння без спинок).

Для дітей не допустима поза, при який кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145 градусам (приводить до порушень функції зору та швидкого стомлення). Не допустима і випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні стола до очей збільшується до 48 см. Зручна поза, при якій кут нахилу 160-170 градусів.

При поясненні педагога діти повинен сидіти, спираючись на спинку стільчика, передпліччя повинні вільно лежати на столі

Для дитячих меблів встановлено 6 розмірів для шести ростових груп. Дані за ростовими групами і приблизний розподіл за класами

до 115 см. 	          1  оранжевий

до 130 см.	          2  фіолетовий

130-145 см. 	3  жовтий

146-160 см. 	4  червоний

161-175 см. 	5 зелений

175 см. 	          6  блакитний

Меблі повинні бути промаркованими. Маркування наноситься у вигляді лінії шириною 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох сторонах парти, стола, стільця.

Розміщувати меблі у навчальному кабінеті прямокутної конфігурації слід так

- між зовнішньою стіною і першим рядом столів повинна бути відстань 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли і місцевих матеріалів допускається 0,5 м);

- між рядами двомісних столів не менше 0,6 м;

- між третім рядом столів і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7м;

- від передньої стіни з  дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м;

- від задніх столів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - не менше 1,0 м);

- від задніхстолів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни - не менше 0,8 м;

- між столом педагога і переднім столом не менше 0,65м;

- від демонстраційного столу до  дошки не менше 1,0м;

- між столом викладача і переднім столом вихованців не менше 0,5 м;

- найбільша відстань останнього місця від дошки - 10 м

Кришки столів фарбуються у відтінки зеленого кольору або використовується кольорова гама натурального дерева, фарба повинна бути матовою.

Організація навчально-виховного процесу

Тривалість однієї академічної години занять становить:

- для вихованців віком від  4 до 5 років – 25 хв.

- • для вихованців віком від 5 до 6 років –30 хв.

- • для вихованців віком від 6 до 7–35 хв.,

для інших — 45 хв. (Закон України «Про позашкільну освіту» ст. 17, п. 1, «Положення про позашкільний навчальний заклад» р. 2, п. 18).

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на заняттях , які вимагають довготривалої зорової  концентрації  необхідно виділяти час для фізкультхвилинок та гімнастики очей.

Інформація підготовлена:

заступником директора з навчальної роботи ПДЮТ

Шумейко Н.Л.